## Equip. com gases fluorados
Equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de estufa
Código | Equipamento | Designação | Nº de Referência | Tipo de gás Fluorado | Carga do gás fluorado (kg) | Data de instalação do equipamento | Hermeticamente fechado | Localização | Observações
(1) | (1) | (2) |  | (3) | (4) |  | (S/N)
EGF1 | DMT | Dijuntor de média tensão | 532 | SF6 | 0,360 |  | Sim | Disjuntor de paralelo do grupo 1
EGF2 | DMT | Dijuntor de média tensão | 531 | SF6 | 0,360 |  | Sim | Disjuntor de paralelo do grupo 2
EGF3 | DMT | Dijuntor de média tensão | 36301427 | SF6 | 0,360 |  | Sim | Disjuntor de paralelo do grupo 3
EGF4 | DMT | Dijuntor de média tensão | 36301426 | SF6 | 0,360 |  | Sim | Disjuntor de paralelo do grupo 4
EGF5 | CAT | Comutador de alta tensão | 35108848 | SF6 | 4,000 |  | Sim | Disjuntor de alta tensão do grupo 1 (Proteção do Transformador de potência)
EGF6 | CAT | Comutador de alta tensão | 35108846 | SF6 | 4,000 |  | Sim | Disjuntor de alta tensão do grupo 2 (Proteção do Transformador de potência)
EGF7 | CAT | Comutador de alta tensão | 35108847 | SF6 | 4,000 |  | Sim | Disjuntor de alta tensão do grupo 3 (Proteção do Transformador de potência)
EGF8 | CAT | Comutador de alta tensão | 35108845 | SF6 | 4,000 |  | Sim | Disjuntor de alta tensão do grupo 4 (Proteção do Transformador de potência)
EGF9 | CAT | Comutador de alta tensão | 35054342 | SF6 | 7,000 |  | Sim | Disjuntor de alta tensão do grupo 5 (Proteção do Transformador de potência)
EGF10 | CAT | Comutador de alta tensão | 35054343 | SF6 | 7,000 |  | Sim | Disjuntor de alta tensão do grupo 6 (Proteção do Transformador de potência)
EGF11 | CAT | Comutador de alta tensão | 35079394 | SF6 | 7,000 |  | Sim | Disjuntor de alta tensão do grupo 7 (Proteção do Transformador de potência)
EGF12 | CAT | Comutador de alta tensão | 35079395 | SF6 | 7,000 |  | Sim | Disjuntor de alta tensão do grupo 8 (Proteção do Transformador de potência)
EGF13 | CAT | Comutador de alta tensão | 575 | SF6 | 3,700 |  | Sim | Disjuntor de Interbarras
EGF14 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 1000724/E015321 | R-410A | 3,950 |  | Sim | Ar condicionado da EPROD - CT do Caldeirão | DESATIVADO a 31/01/2017
EGF15 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | J006735 | R-410A | 0,790 |  | Sim | Ar condicionado da EPROD - Sala de Eng.ª mecânica (Sala 01.01 do Edificio da Manutenção)
EGF16 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | J054687 | R-410A | 1,900 |  | Sim | Ar condicionado da EPROD MGOOC - Gabinete MGOOC
EGF17 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 1001087/E015304 | R-410A | 3,950 |  | Sim | Ar condicionado da EPROD - CT do Caldeirão (Sala Quadro elétrico BFA 7 e 8) | DESATIVADO a 12/05/2021
EGF18 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 1300607 | R-410A | 2,900 |  | Sim | Ar condicionado da EPROD CT do Caldeirão- Sala de Relés
EGF19 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 4112008 | R-410A | 3,700 |  | Sim | EPROD - CT do Caldeirão - Ar condicionado da Sala de comando
EGF20 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 4112043 | R-410A | 3,700 |  | Sim | Ar condicionado da EPROD - CT do Caldeirão - Ar condicionado da Sala de Comando | DESATIVADO a 08/04/2024
EGF21 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 1301814/ A000356 | R-410A | 2,900 |  | Sim | Ar condicionado da EPROD - CT do Caldeirão - Sala de Média tensão gr 5 e 6
EGF22 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2013k000020554 (D8513) | HFC-134a (R - 134a) | 0,325 |  | Não | Equipamento de climatização de painel da EPROD - CT do Caldeirão - Sistema de Monitorização de gases gr 1 e gr 2 | DESATIVADO a 21/11/2018
EGF23 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | D2328 | HFC-134a (R - 134a) | 0,600 |  | Sim | Edificio Central - Sala 01.09 - Sala do UPS
EGF24 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2012K000036756 | HFC-134a (R - 134a) | 0,325 |  | Sim | Equipamento de climatização do painel da EPROD - CT do Caldeirão - Sistema de Monitorização de gases gr 3 e gr 4 | DESATIVADO a 08/08/2019
EGF25 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | D201192 | HFC-134a (R - 134a) | 0,325 |  | Sim | Equipamento de climatização de painel da EPROD - CT do Caldeirão - Sistema de Monitorização de gases gr 5 e gr 6 | DESATIVADO a 12/11/2019
EGF26 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2013K000020372 | HFC-134a (R - 134a) | 0,325 |  | Sim | Equipamento de climatização de painel da EPROD - CT do Caldeirão - Sistema de Monitorização de gases gr 7 e gr 8 | DESATIVADO em 2017
EGF27 | EMR | Equipamentos móveis de refrigeração | 137017504 | HFC-134a (R - 134a) | 0,030 |  |  | Refrigeração de água da Máquina de água da sala de comando | DESATIVADO
EGF28 | EMR | Equipamentos móveis de refrigeração | 10408155 | HFC-134a (R - 134a) | 0,040 |  |  | Refrigeração de água da Máquina de água do Refeitório | DESATIVADO
EGF29 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | LW1115C | R-407C | 0,420 |  |  | Secador de ar dos Gases de Escape gr 1 - 4
EGF30 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | LW6980 | R-407C | 0,420 |  |  | Secador de ar dos Gases de Escape gr 5 - 6
EGF31 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | LW1112C | R-407C | 0,420 |  |  | Secador de ar dos Gases de Escape gr 7 - 8
EGF32 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | 230000008 | R-407C | 0,580 |  |  | Secador de ar do Ar de Instrumentação dos grupos 5 e 6 | DESATIVADO a 30/01/2024
EGF33 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | 2300703005 | R-407C | 1,00 |  |  | Secador de ar do Ar de Instrumentação dos grupos 7 e 8
EGF34 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | 2300703007 | R-407C | 0,580 |  | Não | Secador de Ar do Ar de Instrumentação do Sistema de Tratamento de Combustíveis | DESATIVADO a 27/11/2018
EGF35 | SPCI | Sistemas de proteção contra incêndio | 103200003 | HFC-227ea | 9,0 |  |  | Sistema de Extinção de incêndio nos quadros eléctricos da Sala de Comando
EGF36 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2017K000022212 | HFC-134a (R - 134a) | 0,325 |  | Sim | Equipamento de climatização do Painel | DESATIVADO a 22/06/2018
EGF37 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2717742 | R-410A | 2,900 | 12/07/2017 | Não | Sala Quadro elétrico BFA 5 e 6/ 00.11 do Edificio da Central (01)
EGF38 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | C004840 | HFC-32 | 1,340 | 29/05/2018 | Não | EPROD MGOOC - Refeitório/01.03 do Edificio da Manutenção (02)
EGF39 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2017k000052656 | HFC-134a (R - 134a) | 0,330 |  | Sim | EPROD - CTC Sistema de monitorização de gases grupos 7 e 8 - Climatização de painel | DESATIVADO a10/02/2020
EGF40 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | J052695 (unidade Exterior) | HFC-32 | 0,760 | 29/08/2018 | Não | EPROD - CT do Caldeirão Gabinete do CCSMG - Engº Alberto Borges/ 02.11 do Edificio da Central (01)
EGF41 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | J016509 (unidade Exterior) | HFC-32 | 1,400 | 29/08/2018 | Não | EPROD - CTCaldeirão Sala de Reuniões /02.13 do Edificio da Central (01)
EGF42 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2018k000045660 | HFC-134a (R - 134a) | 0,325 |  | Sim | EPROD - CTC Sistema de monitorização de gases grupos 1 e 2 - Climatização de painel | DESATIVADO a 29/11/2021
EGF43 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | J300089 | R-410A | 0,740 | 02/10/2017 | Não | Equipamento da Portaria
EGF44 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | T001573 | HFC-32 | 0.65 | 16/07/2019 | Não | AC Monosplit - Sala de bastidores/02.05 do Edificio da Central (01)
EGF45 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | T001859 | HFC-32 | 0.65 | 15/07/2019 | Não | AC Monosplit - Sala de bastidores/02.06 do Edificio da Central (01)
EGF46 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | J005115 | HFC-32 | 0.76 | 02/10/2017 | Não | EPROD - CT do Caldeirão Gabinete - Engº Rui Costa/02.04 do Edificio da Central (01)
EGF47 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | J005118 | HFC-32 | 0.76 | 02/10/2017 | Não | EPROD - Gabinete Apoio Admnistrativo/02.03 do Edificio da Central (01)
EGF48 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2019K000053029 | HFC-134a | 0.325 |  | Sim | EPROD - CT do Caldeirão - Sistema de Monitorização de gases gr 3 e gr 4 - climatização de painel | DESATIVADO a 09/06/2021
EGF49 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2019K000100126 | HFC-134a | 0.325 |  | Sim | EPROD - CT do Caldeirão - Sistema de Monitorização de gases gr 5 e gr 6 - climatização de painel | DESATIVADO
EGF50 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2019K000162236 | HFC-134a | 0.325 |  | Sim | EPROD - CT do Caldeirão - Sistema de Monitorização de gases gr 7 e gr 8 - climatização de painel | DESATIVADO a 10/01/2023
EGF51 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 905TKVZ34615 | HFC-32 | 1 | 20/07/2020 | Não | EPROD - CTCaldeirão Refeitório
EGF52 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2019K000173111 | HFC-134a | 0.325 |  | Sim | EPROD - CT do Caldeirão - Sistema de Monitorização de gases gr 3 e gr 4 - climatização de painel | DESATIVADO a 02/07/2021
EGF53 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2020K000056598 | HFC-134a | 0.325 |  | Sim | EPROD - CT do Caldeirão - Sistema de Monitorização de gases gr 3 e gr 4 - climatização de painel | DESATIVADO a 01/08/2022
EGF54 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | B 08035552 | HFC-134a | 0.1 |  |  | Unidade Refrigeradora do Sistema de Monitorização do Gr.1
EGF55 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | B 08035544 | HFC-134a | 0.1 |  |  | Unidade Refrigeradora do Sistema de Monitorização do Gr.2
EGF56 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | B 08035548 | HFC-134a | 0.1 |  |  | Unidade Refrigeradora do Sistema de Monitorização do Gr.3
EGF57 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | B 08035549 | HFC-134a | 0.1 |  |  | Unidade Refrigeradora do Sistema de Monitorização do Gr.4
EGF58 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | B 08035541 | HFC-134a | 0.1 |  |  | Unidade Refrigeradora do Sistema de Monitorização do Gr.5
EGF59 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | B 08035539 | HFC-134a | 0.1 |  |  | Unidade Refrigeradora do Sistema de Monitorização do Gr.6
EGF60 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | B 08035547 | HFC-134a | 0.1 |  |  | Unidade Refrigeradora do Sistema de Monitorização do Gr.7
EGF61 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | B 08035545 | HFC-134a | 0.1 |  |  | Unidade Refrigeradora do Sistema de Monitorização do Gr.8
EGF62 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | OZP01635 | HFC-32 | 3.6 | 12/05/2021 |  | EPROD - CT do Caldeirão Sala Quadro elétrico BFA 7 e 8
EGF63 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 341C37884050C180840017 | HFC-32 | 1 | 24/06/2021 |  | Oficina Elétrica/01.01 do Edificio da Oficina Eléctrica (03)
EGF64 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2013D0203631 | HFC-134a | 0.325 | 19/05/2021 |  | Ar condicionado do Sistema Monitorização contínua dos efluentes gasosos da CTBJ | DESATIVADO
EGF65 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2321690720020000 | HFC-134a | 0.325 | 19/05/2021 |  | Ar condicionado do Sistema Monitorização contínua dos efluentes gasosos Gr9 e Gr10 da CTBJ | DESATIVADO
EGF66 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2017K000147397 | HFC-134a | 0.325 |  |  | EPROD - CT do Caldeirão - Sistema de Monitorização de gases gr 1 e gr 2 - climatização de painel | DESATIVADO a 06/10/2023
EGF67 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 00041-E990122-4 | HFC-134a | 0.454 |  |  | Sala de servidores/comunicações (02.06)/02.06 do Edificio da Central (01)
EGF68 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | J004382 | HFC-32 | 0.7 |  |  | Gabinete Admnistrativo/ 02.02 do Edificio da Central (01)
EGF69 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | 115004970 | HFC-134a | 0.04 |  |  | Máquina de água da sala de comando | DESATIVADO
EGF70 | EFR | Equipamento fixo de refrigeração | 173004325 | HFC-134a | 0.03 |  |  | Máquina de água do Refeitório | DESATIVADO
EGF71 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 341B96207130B050150002 | HFC-32 | 2.4 | 17/12/2021 |  | EPROD - CT do Caldeirão Sala Média de tensão grupo 7 e 8
EGF72 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 341D639650717220120029 | HFC-32 | 1.15 | 17/12/2021 |  | EPROD - CT do Caldeirão Gabinete / 02.12 do Edificio da Central (01)
EGF73 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 1C071173T3 | HFC-32 | 0.4 | 27/05/2022 | Não | Alçada principal oficina/02.01 do Edificio da Central (01)
EGF74 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 1C041027TR | HFC-32 | 0.8 | 27/05/2022 | Não | EPROD - CT do Caldeirão Sala Vigilância grupos 5 e 6
EGF75 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | 2022K000078466 | HFC-134a | 0.325 | 01/08/2022 | Sim | EPROD - CT do Caldeirão - Sistema de Monitorização de gases gr 3 e gr 4 - climatização de painel
EGF76 | AC/BC | Equipamento fixo de ar condicionado/bomba de calor | T066611 | HFC-32 | 0.45 | 15/03/2022 | Não | Gab. Edificio Manutenção (02)
EGF77 | AC/BC | Equipamento de ar condicionado | 2022K000177344 | HFC-134a | 0.325 | 30/08/2023 |  | EPROD - CT do Caldeirão - Sistema de Monitorização de gases gr 1 e gr 2 - climatização de painel/Armário do GR1 e GR2
EGF78 | AC/BC | Equipamento de ar condicionado | 2023K000120265 | HFC-134a | 0.325 | 16/11/2023 |  | EPROD - CT do Caldeirão - Sistema de Monitorização de gases gr 7 e gr 8 - climatização de painel/Armário do GR7 e GR8
EGF79 | EFR | Equipamento de refrigeração | BW0665C | R-410A | 0.39 | 30/01/2024 |  | Secador de Ar de Instrumentação dos grupos 5 e 6
EGF80 | AC/BC | Equipamento de ar condicionado | 3313130 | HFC-32 | 2.6 | 20/02/2024 |  | EPROD - CT do Caldeirão - Ar condicionado da Sala de comando
EGF81 | AC/BC | Equipamento de ar condicionado | 2023K000167163 | HFC-134a | 0.325 | 27/09/2024 |  | EPROD - CT do Caldeirão - Sistema de Monitorização de gases gr 5 e gr 6 - climatização de painel/Armário do GR5 e GR6
(1) CAT - Comutadores de Alta Tensão; DMT - Dijuntores de Média Tensão; EFR - Equipamentos Fixos de Refrigeração; EFAC/BC - Equipamentos Fixos de Ar Condicionado/Bomba de Calor; EMR - Equipamentos Móveisde Refrigeração; EMAC - Equipamentos Móveis de Ar Condicionado; ESP - Espumas; AERO - Aerossóis; EE - Equipamento Eléctrico (Comutadores de Alta Tensão); FSC - Fabrico de Semicondutores; SOL - Solventes; SPCI - Sistemas de Protecção Contra Incêndios.
(2) Exemplo: refrigerador, central de frio, expositor de frio, ar condicionado, extintor, etc.
(3) R-134A, R-404A, R-407C, R-410A, R-417A, R-422D, SF6, etc;
(4) Entende-se: a carga contida nos equipamentos no momento da sua aquisição, no ano civil em questão; a quantidade que se coloca em reposições nos equipamentos existentes; a quantidade que se coloca nos novos equipamentos adquiridos no ano civil em questão; a quantidade adquirida em vasilhame para efeitos de stock no ano civil em questão.

## Equip. empobrecem camada ozono
Equipamentos que contêm substâncias que empobrecem a camada de ozono
Código | Equipamento | Designação | Nº de Referência | Tipo de fluido frigorigeneo | Carga do de fluido frigorigeneo (kg) | Data de instalação do equipamento | Localização | Observações
| (1) | (2) |  | (3) | (4)
EO1 | EFAC/BC | Equipamento de ar condicionado | 332043106 | HCFC-22 | 0.9 |  | EPROD - CT do Caldeirão Sala de Arquivo
EO2
EO3
EO4
EO5
EO6
EO7
EO8
(1) EFR - Equipamentos Fixos de Refrigeração; EFAC/BC - Equipamentos Fixos de Ar Condicionado/Bomba de Calor; EMR - Equipamentos Móveis de Refrigeração; EMAC - Equipamentos Móveis de Ar Condicionado; ESP - Espumas; AERO - Aerossóis; SOL - Solventes; SPCI - Sistemas de Protecção Contra Incêndios.
(2) Exemplo: refrigerador, central de frio, câmara de frio, expositor de frio, ar condicionado, extintor, fumigação para controlo de pragas, uso laboratorial, etc.
(3) R-11, R-22, R-408A, R-409A, Halon-1211, Halon-1301, Brometo de metilo, etc;
(4) Entende-se: a carga contida nos equipamentos no momento da sua aquisição, no ano civil em questão; a quantidade que se coloca em reposições nos equipamentos existentes; a quantidade que se coloca nos novos equipamentos adquiridos no ano civil em questão; a quantidade adquirida em vasilhame para efeitos de stock no ano civil em questão.